## Calcul de R Fct. du P. & Ø
Calcul de R |  | Calcul de R |  | Calcul de P |  | Calcul de Ø
P = | 20000 | L = | 0.01 | R = | 100 | R = | 0.5
Ø = | 1 | Ø = | 3.73 | Ø = | 0.4 | P = | 50
R = | 62.3436 | R = | 1.5644e-05 | P = | 821.2546 | Ø = | 0.74721
L = | 2864.4309 | P = | 0.97143 | L = | 735.1334 | L = | 12.8262
[5 empty] | Nombre de fils en // |  | 35
[5 empty] | Diamètre des fils |  | 0.63
[5 empty] | Section |  | 10.9104
[5 empty] | Ø équivalent |  | 3.7271
Calcul de R |  | Calcul de R |  | Calcul de P |  | Calcul de Ø
P = | 13733 | L = | 26.956 | R = | 0.004 | R = | 0.004
Ø = | 15.5 | Ø = | 15.5 | Ø = | 15.5 | P = | 13733
R = | 0.0039999 | R = | 0.004 | P = | 13733.2169 | Ø = | 15.4999
L = | 26.9556 | P = | 13733.2235 | L = | 26.956 | L = | 26.9558
© Copyright : AMR électronique. Toute reproduction même partielle des informations
et formules contenues dans ce document sans l'autorisation de l'auteur, est passible de sanctions